## Август 2018
01.05 - 27.05
МАЙ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 3 | Е-50-40 | 50 | Текущий | 0:18 | 2019-04-29 | 23:59 | 2019-05-02 | 23:55 | 2019-05-02 | Заявка №629, плановый
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:19 | 2019-05-20 | 23:59 | 2019-08-08 |  |  | Заявка №814, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [24 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 456 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:00 | 2019-05-13 | 23:59 | 2019-06-06 |  |  | Заявка №685, плановый
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [38 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР |  | 287 ч. 41 мин.
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | ТР | ТР | ТР | ТР | [59 empty] | 47 ч. 55 мин.
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Аварийный | 12:15 | 2019-05-01 | 12:15 | 2019-05-04 | 10:05 | 2019-05-02 | Заявка №670, неплановый
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА МАЙ 2019 г. (Приложение 42 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
МАЙ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | [10 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [29 empty] | 144 ч.
| ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | [11 empty] | К |  | К | [49 empty] | 12 ч.
| ВЛ 6 кВ № 54 | [39 empty] | К |  | К |  | К | [9 empty] | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  | 96 ч.
| ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | [17 empty] | А |  | А |  | А | [41 empty] | 36 ч.
| ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | [51 empty] | А | [11 empty] | 12 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:28 | 2019-05-01 | 20:00 | 2019-05-01 | 19:45 | 2019-05-01 | Заявка №612, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:13 | 2019-05-01 | 21:00 | 2019-05-01 | 23:30 | 2019-05-01 | Заявка №647, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:11 | 2019-05-02 | 20:00 | 2019-05-02 | 20:16 | 2019-05-02 | Заявка №612, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:10 | 2019-05-02 | 21:00 | 2019-05-02 | 15:35 | 2019-05-02 | Заявка №647, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" |  | АР |  | АР | [59 empty] | 21 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:17 | 2019-05-03 | 20:00 | 2019-05-03 | 20:00 | 2019-05-03 | Заявка №612, плановый
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:19 | 2019-05-04 | 20:00 | 2019-05-04 | 19:52 | 2019-05-04 | Заявка №612, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:17 | 2019-05-05 | 20:00 | 2019-05-05 | 19:50 | 2019-05-05 | Заявка №654, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:13 | 2019-05-06 | 20:00 | 2019-05-06 | 20:11 | 2019-05-06 | Заявка №654, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА МАЙ 2019 г. (Приложение 49 ПС)
МАЙ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:18 | 2019-05-07 | 20:00 | 2019-05-07 | 20:16 | 2019-05-07 | Заявка №654, плановый
Северные ЭС | ПП-35 кВ "Безымянный" | [24 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | [15 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:27 | 2019-05-08 | 20:00 | 2019-05-08 | 19:49 | 2019-05-08 | Заявка №654, плановый
| ПС-110/35/6 кВ "Прима" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Аварийный | 18:02 | 2019-05-09 | 21:00 | 2019-05-11 | 21:00 | 2019-05-11 | Заявка №742, неплановый
| ПС-35/6 кВ "Кепервеем" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:18 | 2019-05-09 | 20:00 | 2019-05-10 | 20:25 | 2019-05-10 | Заявка №654, плановый
| ПС-35/6 кВ "Атомка" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:24 | 2019-05-11 | 20:00 | 2019-05-11 | 21:27 | 2019-05-11 | Заявка №654, плановый
| ПП-35 кВ "Безымянный" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч.
| ПС-35/6 кВ "Центральная" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч.
| ПС-35/6 кВ "Спорный" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Гамма- Комсомольский | 110 | Капитальный | 8:10 | 2019-05-14 | 20:00 | 2019-05-16 | 20:38 | 2019-05-16 | Заявка №744, плановый
| ПС-35/6 кВ "Центральная" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС-35/6 кВ "Спорный" | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [15 empty] | 96 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Капитальный | 8:50 | 2019-05-16 | 21:00 | 2019-05-16 | 20:30 | 2019-05-16 | Заявка №741, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Капитальный | 9:05 | 2019-05-17 | 21:00 | 2019-05-17 | 20:57 | 2019-05-17 | Заявка №741, плановый
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА АПРЕЛЬ 2019 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Текущий | 9:19 | 2019-05-24 | 18:00 | 2019-05-24 | 18:52 | 2019-05-24 | Заявка №851, плановый
МАЙ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 15:35 | 2019-05-26 | 21:00 | 2019-05-28 | 23:49 | 2019-05-26 | Заявка №921, неплановый
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 110 | Текущий | 12:13 | 2019-05-28 | 18:00 | 2019-05-28 | 17:00 | 2019-05-28 | Заявка №936, плановый
Северные ЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Гамма | 5.6 | Текущий | 9:15 | 2019-05-07 | 18:00 | 2019-05-07 | 12:27 | 2019-05-07 | Заявка №125м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 9:54 | 2019-05-07 | 18:00 | 2019-05-07 | 14:38 | 2019-05-07 | Заявка №130м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Тепличный к-т | 16 | Текущий | 9:00 | 2019-05-13 | 18:00 | 2019-05-13 | 18:00 | 2019-05-13 | Заявка №128м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Черский | 15 | Текущий | 11:18 | 2019-05-27 | 18:00 | 2019-05-27 | 17:26 | 2019-05-27 | Заявка №157м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:40 | 2019-05-28 | 18:00 | 2019-05-28 | 17:51 | 2019-05-28 | Заявка №161м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 10:29 | 2019-05-28 | 18:00 | 2019-05-29 | 16:31 | 2019-05-29 | Заявка №166м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Атомка | 4 | Текущий | 10:08 | 2019-05-28 | 18:00 | 2019-05-28 | 16:25 | 2019-05-28 | Заявка №167м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Атомка | 2.5 | Текущий | 9:42 | 2019-05-29 | 18:00 | 2019-05-29 | 16:57 | 2019-05-29 | Заявка №168м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 10:18 | 2019-05-29 | 18:00 | 2019-05-29 | 17:09 | 2019-05-29 | Заявка №171м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор