## Август 2018
ИЮЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел | 1 | БКЗ-160-100 | 160 | Капитальный | 0:00 | 2019-07-01 | 23:59 | 2019-09-30 |  |  | Заявка №1375, плановый | 744 ч.
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  | 744 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 1 | ПТ-25-90/10М | 25 | Текущий | 0:00 | 2019-07-02 | 23:59 | 2019-07-09 | 23:59 | 2019-07-09 | Заявка №1376, плановый | 191 ч. 59 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | генератор | ТГ-2 | ТВС-32 | 32 | Текущий | 0:05 | 2019-07-15 | 23:59 | 2019-07-22 | 23:59 | 2019-07-22 | Заявка №1598, плановый | 191 ч. 54 мин.
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина | 2 | ПТ-25-90/10М | 25 | Текущий | 0:05 | 2019-07-15 | 23:59 | 2019-07-22 | 23:59 | 2019-07-22 | Заявка №1598, плановый | 192 ч. 54 мин.
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [45 empty] | 191 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [28 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [19 empty] | 191 ч. 50 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел | 2 | Е-50-40 | 50 | Средний | 0:19 | 2019-05-20 | 23:59 | 2019-08-08 |  |  | Заявка №814, плановый
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [28 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [27 empty] | 92 ч. 25 мин. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №4 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР |  | 744 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровая турбина П6-35/5М ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | генератор | ТГ-2 | Т-12-2 У3 | 12 | Текущий | 0:05 | 2019-07-15 | 23:59 | 2019-07-18 | 23:59 | 2019-07-18 | Заявка №1567, плановый | 92 ч. 25 мин.
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 4 | К-50-40 | 50 | Капитальный | 0:05 | 2019-06-10 | 23:59 | 2019-08-08 |  |  | Заявка №1044, плановый
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | турбина | 2 | ПТ-12/15-35-10М | 12 | Текущий | 0:05 | 2019-07-15 | 23:59 | 2019-07-18 | 23:59 | 2019-07-18 | Заявка №1567, плановый | 92 ч. 25 мин.
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР |  | 744 ч.
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин | 110 | Текущий | 9:22 | 2019-07-19 | 10:33 | 2019-07-19 | 10:33 | 2019-07-19 | Заявка №1621, плановый | 1 ч. 11 мин.
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮЛЬ 2019 г. (Приложение 42 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
ИЮЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Иультин
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ " ЧТЭЦ - Южный " | [5 empty] | К | [57 empty] | 12 ч.
| ВЛ 110 кВ "Встречный-Черский" | [25 empty] | А | [11 empty] | А |  | А |  | А | [5 empty] | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  | К |  |  |  | 132 ч.
| ВЛ 110 кВ "БиАЭС-Встречный" | [11 empty] | К | [51 empty] | 12 ч.
| ВЛ 6 кВ № 71 |  |  |  |  | К | К | К | К | [55 empty] | 24 ч.
| ВЛ 6 кВ № 65 | [18 empty] | К | К | К | К | [41 empty] | 24 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Южный | 110 | Капитальный | 9:06 | 2019-07-03 | 21:00 | 2019-07-03 | 19:11 | 2019-07-03 | Заявка №1453, плановый | 10 ч. 05 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 110 | Аварийный | 22:40 | 2019-07-05 | 21:00 | 2019-07-07 | 22:14 | 2019-07-06 | Заявка №1521, внеплановый | 23 ч. 34 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 11:34 | 2019-07-12 | 21:00 | 2019-07-13 | 1:12 | 2019-07-13 | Заявка №1602, внеплановый | 23 ч. 38 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-24 | 21:00 | 2019-07-24 | 20:46 | 2019-07-24 | Заявка №1722, плановый | 11 ч. 46 мин
Эгвекинотская ГРЭС | ВЛ 110 кВ "ЭГРЭС-Иультин" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Аварийный | 17:46 | 2019-07-19 | 21:00 | 2019-07-22 | 16:44 | 2019-07-21 | Заявка №1721, внеплановый | 70 ч. 58 мин.
| ВЛ 35 кВ "ЭГРЭС-Эгвекинот" | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-25 | 21:00 | 2019-07-25 | 20:35 | 2019-07-25 | Заявка №1722, плановый | 11 ч. 35 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-26 | 21:00 | 2019-07-26 | 20:16 | 2019-07-26 | Заявка №1722, плановый | 11 ч. 16 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-27 | 21:00 | 2019-07-27 | 19:14 | 2019-07-27 | Заявка №1722, плановый | 10 ч. 14 мин.
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮЛЬ 2019 г. (Приложение 49 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-28 | 21:00 | 2019-07-28 | 19:02 | 2019-07-28 | Заявка №1722, плановый | 10 ч. 02 мин.
ИЮЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-29 | 21:00 | 2019-07-29 | 20:23 | 2019-07-29 | Заявка №1722, плановый | 11 ч. 23 мин.
Северные ЭС | ПС "Черский" | [16 empty] | С | С | [10 empty] | С | С | С | С |  |  | С | С | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |  | С | С |  |  |  |  | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  | 88 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ | Вл | ВЛ 110 кВ Черский-Встречный | 110 | Капитальный | 9:00 | 2019-07-30 | 21:00 | 2019-07-30 | 20:38 | 2019-07-30 | Заявка №1722, плановый | 11 ч. 38 мин.
| ПС "Южный" |  |  | Т | Т |  |  | Т | Т | [8 empty] | СТ | СТ |  |  | СТ | СТ | [41 empty] | 48 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС "Апапельгино" | [34 empty] | Т | Т | Т | Т | [25 empty] | 16 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
| ПС "Встречный" | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 64 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮЛЬ 2019 г. (Приложение 46 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
ИЮЛЬ 2019 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Северные ЭС | ТП №№ 100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 128, 215, 201. | [28 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [19 empty] | 64 ч. | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Эгвекинотская ГРЭС | ТП-6/0.4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
Условные обозначения |  |  |  |  | К - капитальный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[5 empty] | Т - текущий ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[5 empty] | ТР-текущий расширенный ремонт | [60 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | ВЛ
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Южный | 10 | Текущий | 10:12 | 2019-07-04 | 23:59 | 2019-07-05 | 13:19 | 2019-07-05 | Заявка №238м, плановый | 26 ч. 07 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Южный | 10 | Текущий | 9:00 | 2019-07-02 | 18:00 | 2019-07-04 | 10:04 | 2019-07-04 | Заявка №237м, плановый | 49 ч. 04 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Гамма | 5.6 | Текущий | 9:36 | 2019-07-10 | 18:00 | 2019-07-10 | 18:10 | 2019-07-10 | Заявка №249м, плановый | 8 ч. 34 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Центральная | 6.3 | Текущий | 12:25 | 2019-07-16 | 18:00 | 2019-07-16 | 15:18 | 2019-07-16 | Заявка №255м, плановый | 2 ч. 53 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Апапельгино | 1 | Текущий | 9:00 | 2019-07-18 | 18:00 | 2019-07-19 | 16:16 | 2019-07-19 | Заявка №257м, плановый | 31 ч. 16 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Встречный | 6.3 | Текущий | 9:00 | 2019-07-18 | 18:00 | 2019-07-18 | 18:00 | 2019-07-18 | Заявка №259м, плановый | 9 ч. 00 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2019-07-19 | 18:00 | 2019-07-19 | 10:33 | 2019-07-19 | Заявка №261м, плановый | 1 ч. 33 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Встречный | 16 | Текущий | 9:00 | 2019-07-19 | 18:00 | 2019-07-19 | 15:49 | 2019-07-19 | Заявка №260м, плановый | 6 ч. 49 мин.
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Алискерово | 5.6 | Текущий | 9:00 | 2019-07-30 | 18:00 | 2019-07-31 |  |  | Заявка №278м, плановый
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор