О часто задаваемых вопросах, возникающих у потребителей, и ответы на них:

Вопрос: Стоимость технологического присоединения мощности до 15 кВт и порядок её определения в случаях, когда расстояние от границ участков заявителей до объектов электросетевого хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности при соединении ЭПУ до 15 кВт.

Ответ: В случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превышает указанные 300 (500 метров), то размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из ставки платы за технологическое присоединение за 1 кВт, установленной соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом расстояние должно быть подтверждено замером в натуре по прямой с составлением акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя в присутствии заявителя и подтверждено его подписью.

Вопрос: Кто относится к льготным категориям Заявителей.

Ответ: К льготным категориям относятся лица соответствующие следующим критериям:

- все Заявители на технологическое присоединение мощности до 15 кВт, впервые обратившиеся в сетевую организацию за период не мене 3х лет;

-  расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства не превышает указанные 300 в городах или 500 метров в поселениях;

- объект присоединения по 3 категории надежности;

- класс напряжения до 35 кВ;

- не требуется строительство электросетевых объектов, не включенных в инвестпрограммы сетевой организации для организации инфраструктуры;

Если хоть один признак не соответствует, то плата за технологическое присоединение осуществляется из расчета за каждый присоединяемый кВт мощности.

Вопрос: Если на расстоянии не более 300 (500) метров от границ участка заявителя, физического лица с максимальной единовременной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно, расположены только электрические сети соответствующего класса напряжения, принадлежащие каким-либо организациям (третьим лицам), имеет ли право сетевая организация обязать третьих лиц осуществить технологическое присоединение ЭПУ заявителя к их сетям?

Ответ: По смыслу выполнения мероприятий по технологическому присоединению фраза «в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами» означает, что в случае необходимости согласований и (или) получения разрешений при строительстве объектов электросетевого хозяйства Сетевая организация обязана урегулировать взаимоотношения с иными лицами, если строительство объектов электросетевого хозяйства затрагивает материальные интересы иных лиц в части:

- согласования пересечения строящимися сетевыми объектами: дорог, сетей тепловодоснабжения, электросетей, сетей освещения, связи и иных инфраструктурных объектов;

- согласование пересечения строящимися сетевыми объектами земельных участков, зданий и сооружений, принадлежащих иным лицам;

- организация отчуждения (выделения) земельных участков под строительство электросетевого хозяйства Сетевой организации.

- необходимость реконструкции или усиления объектов смежной электросетевой организации.

При этом сетевая организация имеет право произвести урегулирование отношений с третьим лицом по опосредованному присоединению при условии если объекты электросетевого хозяйства третьего лица были присоединены к сетям СО до 01.01.2015 года и при наличии технической возможности.

Вопрос: Условия технологического присоединения по временной схеме объектов капитального строительства и передвижных (переносных) ЭПУ.

Ответ: Правилами предусматривается технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

Под временной схемой понимаются две схемы электроснабжения ЭПУ потребителя:

1. Схема, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного ТП на период осуществления мероприятий по ТПр ЭПУ (например - стройплощадки) с применением постоянной схемы электроснабжения.

2. Схема, в результате исполнения договора об осуществлении временного ТП передвижных (например - сварочный аппарат) энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Заключение договора по схеме №1 возможно только после заключения договора на ТПр по постоянной схеме. Таким образом в первой схеме должны быть два договора с Заявителем: на Временное ТПр и на постоянное ТПр.

По схеме №2 заключается только договор на временное ТПр.

Вопрос: Может ли владелец гаражного бокса состоящего из двух боксов, разделив владение на два отдельных строения ранее подключенную мощность, как на единое строение, перераспределить ее в отношении проданной половины.

Ответ: Да при условии если:

- ранее гараж был присоединен до 01.01.2009 года.

- ранее присоединенная мощность составляла более 150 кВт на весь гараж.

- заключено соглашение между заявителем ранее получившим ТУ и новым потребителем/владельцем второй половины.

Если не соблюдаются данные три условия  – НЕТ.

Вопрос: Если заявитель в течении 60 дней не направил в СО подписанный Договор ТПр, то заявка аннулируется. А затраты на подготовку техусловий и договора должен возмещать заявитель?

Ответ: Действующим законодательством не предусмотрено возмещение расходов на подготовку, согласование с системным оператором и выдачу технических условий при аннулировании заявки на технологическое присоединение, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 30.4 Правил N 861. Согласно названному пункту Правил N 861 в случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения (то есть только при наличии соглашения), указанного в пункте 30.1 настоящих Правил, оплачивает СО фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Вопрос: Заявитель не хочет заключать договор ТПр, а хочет только получить техусловия на проектирование именно для проведения (например) закупки - проектирование магазина. Может ли СО выдать такие ТУ?

Ответ: Технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение, следовательно, предоставление технических условий отдельно от договора не предусмотрено, при этом СО может выдать рекомендации или технические требования для проектирования электроснабжения.

Вопрос: С какого момента Договор ТПр считается заключенным и проставляется дата его заключения?

Ответ: Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (пункт 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации). Акцепт должен быть полным и безоговорочным (абзац 2 пункта 1 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации). Т.е. в день получения подписанного Договора от Заявителя СО должна зарегистрировать договор и указать дату его регистрации на первом листе договора.

В случае подписания Договора с протоколом разногласий согласно статье 443 Гражданского кодекса Российской Федерации ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. Т. е. Договор ТПр считается не заключенным до подписания без разногласий протокола разногласий, далее - протокола урегулирования разногласий и так далее. Тот же порядок прописан и в п. 15 правил 861: Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Это и есть "Дата заключения договора" именно она и должна ставиться в  договоре и ТУ.

Вопрос: Можно ли расторгнуть договор ТПр если не удалось произвести урегулирование взаимоотношений с третьими лицами, к электрическим сетям которых ранее СО намеревалась присоединить ЭПУ Заявителя, что оговорено в ТУ?

Ответ: Согласно статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение или расторжение договора судом допускается в исключительных случаях по требованию заинтересованной стороны в связи с существенным изменением обстоятельств. В соответствии с пунктом 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Согласно пункту 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации для того, чтобы какое-либо изменение обстоятельств, связанных с конкретным договором, было отнесено к категории существенных и тем самым достаточных для расторжения договора на основании решения суда, требуется наличие одновременно четырех условий.

Предполагается, что стороны в момент заключения договора исходили из того, что:

-  такого изменения обстоятельств не произойдет;

- изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

- исполнение договора при наличии существенно изменившихся обстоятельств без соответствующего изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона, то есть сторона, обратившаяся в суд с требованием о расторжении договора.

При всем при этом, СО обязана в момент открывшихся обстоятельств не позволяющих дальнейшее исполнении Договора ТПр (например - уверенность СО в положительном решении третьего лица в согласовании ТПр к его электросети, если рядом нет сетей СО требуемого класса напряжения и наличия свободной для ТПр мощности, привела в последствии к отказу такого лица на любых основаниях и условиях дать положительное разрешение), направить Заявителю Соглашение об изменении условиях договора ТПр (например об изменении точки присоединения, изменении стоимости ТПр) и только после отказа Заявителя от подписания Соглашения обратиться в суд о расторжении договора ТПр.

Вопрос: Я не могу получить согласие от соседа на присоединение к ЛЭП, которую он частично тянул, так как он требует немалую сумму. Регулирует ли как-нибудь государство этот вопрос, какую сумму он может запросить с нас?

Ответ: Вы не обязаны получать согласие от соседа на присоединение к ЛЭП, которую он частично тянул. Вы должны подать заявку на технологическое присоединение в Сетевую организацию. Сетевая организация обязана самостоятельно урегулировать все вопросы с опосредованным присоединением через объекты Вашего соседа. Если Сетевая организация не сможет урегулировать вопросы с Вашем соседом, она обязана осуществить технологическое присоединение другим способом.

При этом если присоединяемая Вами мощность составляет до 15 кВт включительно, Вы платите не более чем 550 руб.

Ваш сосед не вправе требовать с Вас уплаты ему денежных средств. Если технологическое присоединение будет осуществлено опосредованно, через объекты Вашего соседа, он не вправе будет препятствовать перетоку электрической энергии и не вправе требовать за это оплаты. Если владелец объектов электросетевого хозяйства, через которые осуществлено опосредованное технологическое присоединение, желает получать за это вознаграждение, он должен обратиться в регулирующий тарифный орган, который установит ему тариф на оказываемые услуги. При этом на него будут возложены все обязательства, которые возлагаются законодательством на сетевую организацию.

Вопрос: Вправе ли сетевая организация требовать оплаты мной технологического присоединения (таково было требование работников клиентского отдела) до получения мной проекта договора о технологическом присоединении и проекта технических условий?

Ответ: Сетевая организация не вправе требовать от Вас внесения платы за технологическое присоединение до получения Вами проекта договора и технических условий, поскольку договор с Вами еще не заключен. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным с момента получения Сетевой организацией подписанного заявителем договора. Только после этого у Вас появляются обязательства по оплате технологического присоединения.