Приложение №6

к приказу АО «Чукотэнерго»

# от «_____» __________20__ г. № ____

# СТАНДАРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Чукотэнерго»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт, а также энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

- Физическое лицо (далее - заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ для круга заявителей указанных в п. 1, 2: размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Присоединение впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которых изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Обеспечение сетевой организацией возможности осуществить заявителем фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

- если от сетевой организации требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики – 6 месяцев с даты заключения договора.

# -	при несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Ответственный исполнитель (бизнес-роль) | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения путем оплаты счета за оказание услуги и получение договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке | Направление заявки | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | 1.Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей; 2. В электронном виде через личный кабинет клиента АО «Чукотэнерго»; 3. Почтой РФ; В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя, Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая первоначальный доступ к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя на безвозмездной основе. | Заявитель | - | Пункты 8, 9,10, 14,12 (1), 103-109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии . |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Направление заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течении 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения (документы) и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течении 20 рабочих дней со дня получения заявки | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |  |
|  |  |  | 1.4. Направление сформированных технических условий на согласование или переработку. | Электронная | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управления по стратегическому развитию и инвестициям | Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов |  |
|  |  | Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения | 1.5. Размещение в Личном кабинете заявителя: - условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; - технических условий; - счета для внесения платы за технологическое присоединение; - инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление заявителем фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности; - проекта договора, обеспечивающего поставку электрической энергии (мощности) | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 10 дней со дня поступления заявки | п. 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Оплата заявителем счета, выставленного Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 1.6. Уведомление заявителя о заключении договора ТП | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В течение 5 рабочих дней со дня выставления счета | п. 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Несоблюдение заявителем обязанности по оплате выставленного счета в установленный срок | 1.7. Аннулирование заявки |  | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | По истечении 5 дней со дня выставления счета | п. 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания договора об осуществлении технологического присоединения | 1.8. Направление откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора в бумажном либо электронном виде | - электронная форма договора через Личный кабинет на сайте АО «Чукотэнерго»; - письменная форма проекта договора, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей. | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами технологического присоединения | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных условиями типового договора. | Осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (кроме обязательств по оплате счета) | 1.9. Разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями Предпроектное обследование, разработка ведомости объемов работ, материалов, Разработка ПСД, выполнение СМР, строительный контроль, приемка работ, подготовка исполнительной документации. |  | Управления по стратегическому развитию и инвестициям | В соответствии с условиями договора | п. 16,18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 1.10. Выполнение технических условий , включая установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управления по стратегическому развитию и инвестициям | В соответствии с условиями договора | п. 108,109, 16,18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования энергетических систем |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» |  |  |
| 2 | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, оформление документов об осуществлении технологического присоединения. | Выполнение заявителем технических условий | 2.1. Направление заявителем уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Электронная | Заявитель |  | п. 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Осуществление мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: - проверку соответствия технических решений, параметров оборудования(устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических условий; - осмотр электроустановок заявителей. При отсутствии замечаний Осуществление филиалом фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактической подачи напряжения и мощности |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Не позднее 10 дней со дня получения от заявителя уведомления вне зависимости от факта выполнения технических условий | п. 82-90, 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Невыполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | 2.3. Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению заявителем |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» |  | п. 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Уведомление заявителем об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | 2.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя, выдача заявителю акта о выполнении технических условий после устранения всех замечаний и осуществление филиалом фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактической подачи напряжения и мощности | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии |  | п. 89, 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.5.Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Не позднее окончания рабочего дня осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | п. 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.6. Составление и размещение в личном кабинете клиента акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Электронная | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии |  | п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.6.1. Уведомление заявителя о составлении и направлении в личный кабинет актов о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения |  | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Не позднее рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы | п. 110 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861