Приложение №3

к приказу АО «Чукотэнерго»

от «_____» __________20__ г. № ____

# СТАНДАРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Чукотэнерго»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, либо утверждается уполномоченным органом исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

1) Заявители, в отношении энергопринимающих устройств которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

2) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытка мощности.

3) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

4) Не допускается перераспределение максимальной мощности следующими лицами:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью до 150 кВт включительно по третьей категория надежности электроснабжения,

- лица, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществлено по временной схеме электроснабжения,

- физические лица, технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществлено с объемом максимальной мощности 
до 15 кВт включительно,

- лица, не внесшие плату за технологическое присоединение, либо внесшие плату не в полном объеме,

- лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

30 дней - в случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, либо в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в сроки, установленные пунктом 16 Правил ТП.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Ответственный исполнитель (бизнес-роль) | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами |  | Заключение соглашения между заинтересованными лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств | В письменной форме | Заявитель Заявитель мощность которого перераспределяется | Не ограничено | Пункт 34, Приложение № 14 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
| 2 | Направление уведомления подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности | Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности | Направление уведомления и подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности с комплектом необходимых документов. Рассмотрение уведомления на предмет полноты сведений и комплекта необходимых документов. | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, или проставление отметки заявителю в офисе обслуживания потребителей. | Заявитель | 3 рабочих дня с даты получения уведомления о перераспределении, соглашения о перераспределении и приложенного комплекта документов для направления заявителю уведомления о недостающих сведениях и (или) документах) | Пункты 15, 34, 34 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер направляет копию уведомления и копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления | В следующих случаях: - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Направление копии уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления | Способом, позволяющим подтвердить факт отправки/получения | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер | в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем, в пользу которого перераспределя-ется мощность | Подача заявки на технологическое присоединение лицом, в пользу которого перераспределяется мощность. | 4.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение с приложением комплекта необходимых документов. Заявка на технологическое присоединение одновременно является заявкой на заключение договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности). Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии подготавливает и направляет заявителю проект договора об осуществлении технологического присоединения. | Способы подачи заявки: 1. Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей; 2. В электронном виде через личный кабинет клиента АО «Чукотэнерго»; 3. По почте РФ заказным письмом с уведомлением; Письменная форма проекта договора об осуществлении технологического присоединения, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, и проекта договора энергоснабжения В случае выбора заявителем способа обмена документами в электронной форме, документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, размещаются в личном кабинете клиента в электронной форме | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Направление заявителю проекта договора ТП - 20 рабочих дней с даты поступления заявки. Одновременно направляется уведомление о возможности временного технологического присоединения. При отсутствии необходимых сведений и документов Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о недостающих сведениях и/или документах. | Пункт 9, 10, 15, 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.2. Направление системному оператору копии заявки на технологическое присоединение и уведомления заявителю об увеличении срока рассмотрения заявки на срок согласования технических условий с системным оператором. При необходимости согласования технических условий с системным оператором получение такого согласования. | Уведомление заявителю и системному оператору направляется в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения. Выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер | В течение 5 рабочих дней | Пункт 21, 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.3. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Письменная форма договора об осуществлении технологического присоединения и договора энергоснабжения, подписанного со стороны заявителя, направляются в одном экземпляре. В случае выбора заявителем способа обмена документами в электронной форме, заявитель подписывает документы усиленной квалифицированной электронной подписью в личном кабинете клиента. | Заявитель | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора об осуществлении технологического присоединения. В случае невозврата подписанного проекта договора об осуществлении технологического присоединения, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Получение от заявителя мотивированного отказа от подписания договора об осуществлении технологического присоединения, в случае несогласия заявителя с представленным проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП. | 4.4. Заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора. | Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения | Заявитель | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.5. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивирован-ного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия | В случае, если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, предварительно проводит согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия. | 5.1. Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность: - реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления; - внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности. | Письменная форма | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. | Пункт 38, 38 (2) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 6 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения с заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность | 6.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения лицом, в пользу которого перераспределяется мощность | - | Заявитель | В соответствии с условиями договора | Пункты 15, 16, 18, 37, 38 (1), 38 (2) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 6.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных договором. Установка прибора учета. Предпроектное обследование, разработка ведомости объемов работ, материалов, Разработка ПСД, выполнение СМР, строительный контроль, приемка работ, подготовка исполнительной документации. | - | Управления по стратегическому развитию и инвестициям Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 6.3. Выполнение заявителем, мощность которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению мощности энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями | - | Заявитель мощность которого перераспределяется | До завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется мощность |  |
|  |  |  | 6.4. Выполнение заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, мероприятий, предусмотренных договором | - | Заявитель | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 6.5. Направление заявителем, в пользу которого перераспределяется мощность, уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов: 1. Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей; 2. В электронном виде через личный кабинет клиента АО «Чукотэнерго»; 3. По телефону единого контакт-центра 4. По почте заказным письмом с уведомлением. | Заявитель | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86, 93, 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При необходимости согласования технических условий с системным оператором | 6.6.Направление уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | В письменной форме вместе с копией уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Пункт 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 7 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем уведомления о выполнении технических условий | 7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр электроустановок заявителей на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических условиях. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме. При невыполнении требований технических условий филиалом в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в отдельном перечне, составляемом и передаваемом заявителю. | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий. По результатам проверки направляет заявителю Акт о выполнении технических условий в течение 3 дней. Заявитель возвращает подписанный Акт о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня его получения от Общества. | Пункты 81-93 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвуют в осмотре электроустановки заявителя и объектов электросетевого хозяйства | 7.2. Направление уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления. Согласование Акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления по результатам проверки до его направления в 3 экземплярах заявителю. | Письменная форма копии уведомления заявителя и копии приложенных к нему документов. Письменная форма уведомления о дате проведения осмотра электроустановок заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства - не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения осмотра. | Первый Заместитель генерального директора - главный инженер | В течение 2 дней с даты получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий. Решение об участии субъекта оперативно-диспетчерского управления направляется не позднее 2 рабочих дней до дня его проведения. Срок выполнения проверки технических условий не должен превышать 25 дней с даты получения уведомления заявителя о выполнении технических условий. | Пункт 94-99, 102 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | После оформления акта о выполнении технических условий заявитель направляет в адрес Ростехнадзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. | 7.3. Заявитель обращается в орган федерального государственного энергетического надзора для получения разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (когда такое разрешение требуется). Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о выполнении технических условий с приложением комплекта документов, включая Акт о выполнении технических условий (при уведомительном порядке ввода в эксплуатацию объектов заявителя). Получение | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | Заявитель | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Подпункт «г» пункта 7, пункты 18 (1), 18 (3), 18 (4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 7.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий в письменной форме. | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89, 98 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Для категорий заявителей, которым не требуется осмотр (обследование) электроустановок органами федерального энергетического надзора | 7.5. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. # Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в письменной форме | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | В день проведения проверки выполнения технических условий | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, 82 (1), 91 (1) |
|  |  | Для категорий заявителей, которым требуется получение разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок органами федерального энергетического надзора | 7.6. Прием в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в письменной форме | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | После предоставления акта допуска электроустановок в эксплуатацию, выданного органами федерального энергетического надзора | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 7.7. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах/з экземплярах (при участии в осмотре электроустановок субъекта оперативно-диспетчерского управления). Направление заявителю: или 2 экземпляра, проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | 3-дневный срок после проведения осмотра (для категории заявителей – юридические лица и индивидуальные предприниматели с энергопринимающими устройства максимальной мощностью до 150 кВт включительно по второй категории надежности - в день проведения проверки выполнения технических условий вместе с Актом о выполнении технических условий выдаются 2 экземпляра проекта договора, обеспечивающего поставку электрической энергии | Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 7.8. Заявитель возвращает в Общество один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Заявитель | В течение 5 дней со дня получения подписанного акта о выполнении технических условий | Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 8 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов об осуществлении технологического присоединения |  | 8.1. Фактическое присоединение объектов заявителя без осуществления фактической подачи напряжения и мощности, (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактическая подача напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата в положении «включено». |  | Главный инженер филиала АО «Чукотэнерго» | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 8.2. Оформление и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | Составление со стороны Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии Акта об осуществлении технологического присоединения в письменной форме и направление его заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | Управление транспорта, учета и реализации электрической / тепловой энергии | не позднее 3 рабочих дней после фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442