## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 20.01.2020 02:03 | 86.867
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 29.01.2020 00:07 | 0.4333
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 11.02.2020 02:44 | 86.365
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 27.02.2020 19:38 | 166.375
5 | ЭГРЭС | 1 | В-110 ВЛ "ЭГРЭС-Иультин" | 04.03.2020 03:54 | 7.91
6 | СЭС | 5 | ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ-Береговая» | 29.03.2020 22:01 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 347.9503

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
3 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0