## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 13.01.2021 21:58 | 0
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 23.01.2021 23:32 | 95.083
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 02.02.2021 10:52 | 1.1484
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 03.02.2021 13:10 | 179.083
5 | ЭГРЭС | 1 | В-110 ВЛ "ЭГРЭС-Иультин" | 03.02.2021 20:50 | 349.952
6 | ЧТЭЦ | 1 | ТС-3 | 04.02.2021 09:19 | 0
7 | СЭС | 5 | ВЛ-35 кВ «ЧТЭЦ-Вега» | 04.02.2021 10:24 | 4.8
8 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Гамма-Комсомольский» | 13.02.2021 19:35 | 0.208
9 | СЭС | 7 | Подстанция "Южный" | 16.03.2021 03:49 | 6.156
10 | АТЭЦ | 1 | ШБМ-1А КМ № 1 | 30.03.2021 12:23 | 9.1
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 645.5304

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0