## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 05.01.2023 09:59 | 202.5538
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ БиАЭС-Встречный | 15.01.2023 13:22 | 1.92
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ "Кекура-Песчанка" | 28.01.2023 13:31 | 2.416
4 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 30.01.2023 17:06 | 3.1549
5 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Комсомольский-Южный | 20.02.2023 23:02 | 102.9669
6 | СЭС | 6 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 11.03.2023 12:06 | 168.973
7 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка | 27.03.2023 01:33 | 0
8 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 29.03.2023 01:23 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 481.9846

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0