## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 упр. | ВЛ 6 кВ Озерный | 11.01.2024 23:12 | 3.6
2 | СЭС | 1 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 15.01.2024 00:14 | 0.3
3 | СЭС | 2 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 20.01.2024 14:20 | 147.05
4 | ЭГРЭС | 1 | Циркуляционный насос ЦН-3 | 26.01.2024 15:50 | 249
5 | АТЭЦ | 1 упр. | ВЛ 6 кВ 3 квартал | 26.01.2024 17:31 | 16.73
6 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.01.2024 04:26 | 712.9
7 | АТЭЦ | 2 упр. | КЛ 6 кВ ДК | 29.01.2024 16:27 | 29.274
8 | АТЭЦ | 3 упр. | КЛ 6 кВ Баклан | 20.02.2024 08:15 | 11.7
9 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 21.02.2024 09:41 | 0.15
10 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 21.02.2024 12:07 | 0
11 | СЭС | 1 упр. | КЛ 6 кВ№76 | 26.02.2024 14:00 | 0.532
12 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.02.2024 11:31 | 156.507
13 | СЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ № 24 | 01.03.2024 15:50 | 0.243
14 | СЭС | 3 упр. | ВЛ 6 кВ № 75 | 02.03.2024 09:40 | 0.215
15 | ЧТЭЦ | 1 | В-6-ТС-3 | 25.03.2024 09:49 | 0
16 | СЭС | 6 | ПС 110 кВ Встречный | 28.03.2024 10:50 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 1328.201

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0