## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ 110 кв ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на с. Амгуэма | 17.01.2026 15:00 | 0.69
2 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кв ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на с. Амгуэма | 28.01.2026 23:29 | 16.72
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 17.41

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
3 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0