## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2018 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 08.01.2018 23-24 | 144.167
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 13.01.2018 21-15 | 218.748
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 22.01.2018 07-40 | 142.5
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 29.01.2018 20-33 | 108.768
5 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - 87 км» | 08.02.2018 23-18 | 42.5
6 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - Валунистый» | 17.02.2018 15-30 | 1049.1
7 | ЭГРЭС | 3 | Трансформатор силовой Т-3 | 09.03.2018 00-32 | 2.58
8 | АТЭЦ | 1 | Ячейка №5, секции 1СП | 22.03.2018 17-58 | 3.062
9 | ЭГРЭС | 4 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - Валунистый» | 22.03.2018 13-24 | 1133.22
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 2844.645

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2018 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Встречный - Черский» | 04.04.2018 11-04 | 54.191
2 | ЭГРЭС | 5 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - Валунистый» | 09.04.2018 10-06 | 17.2
3 | ЭГРЭС | 7 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - Валунистый» | 16.04.2018 14-22 | 783
4 | СЭС | 7 | ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ - Южный» | 21.04.2018 11-23 | 40.902
5 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ «Бета - Гамма» | 28.04.2018 19-28 | 2.192
6 | СЭС | 9 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС - Встречный» | 30.04.2018 21-40 | 7.947
7 | СЭС | 11 | ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ - Южный» | 07.06.2018 08-03 | 65.802
8 | СЭС | 12 | ВЛ-110 кВ «Встречный - Черский» | 12.06.2018 11-52 | 5.199
9 | СЭС | 13 | ВЛ-110 кВ «Бета - Алискерово» | 13.06.2018 01-21 | 16.56
10 | СЭС | 14 | ВЛ-110 кВ «Гамма - Комсомольский» | 17.06.2018 14-23 | 0.187
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 993.18

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
3 квартал 2018 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 15 | ВЛ - 110 кВ «БиАЭС-Встречный с отпайкой на тепличный комбинат» | 03.07.2018 1333 | 4.0105
2 | СЭС | 16 | ВЛ - 110 кВ "Бета - Гамма" | 18.07.2018 0132 | 103.996
3 | СЭС | 17 | ВЛ - 110 кВ «БиАЭС-Встречный с отпайкой на тепличный комбинат» | 18.07.2018 0335 | 4.655
4 | СЭС | 19 | ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ-Южный» | 04.09.18 1912 | 4.532
5 | СЭС | 20 | ПС 110/35/6"Прима" | 11.09.18 1233 | 3.296
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 120.4895

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4 квартал 2018 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 21 | ВЛ - 110 кВ "Бета - Гамма" | 01.10.2018 1218 | 4.133
2 | СЭС | 22 | ПС 110/35 "Встречный" | 05.10.2018 1335 | 4.08
3 | АТЭЦ (ГМТЭЦ) | 2 | ГГУ ст. №4 | 09.10.2018 0507 | 0.6
4 | АТЭЦ (ГМТЭЦ) | 3 | ГГУ ст. №3 | 11.10.2018 1217 | 0.78
5 | ЭГРЭС | 8 | ВЛ - 110 кВ "ЭГРЭС - Валунистый" | 09.11.2018 1835 | 547.4
6 | СЭС | 23 | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | 21.11.2018 1803 | 11.367
7 | АТЭЦ | 4 | ГРПБ | 25.11.2018 0505 | 3.497
8 | АТЭЦ | 5 | КЛ-35 кВ "АТЭЦ-ПС-1" | 30.11.2018 1943 | 5.175
9 | СЭС | 24 | ВЛ - 110 кВ "БиАЭС-Прима" | 13.12.2018 1149 | 1.675
10 | СЭС | 25 | ВЛ - 110 кВ "БиАЭС-Прима" | 16.12.2018 1725 | 7.55
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 586.257