## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Прима» | 07.01.2019г. 1545 | 0.75
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 07.01.2019г. 1835 | -
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 22.01.2019г. 0428 | -
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 03.02.2019г. 0249 | 1478.09
5 | АТЭЦ | 1 | свищ на импульсной линии | 04.02.2019г. 1157 | 3.2
6 | СЭС | 5 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 10.02.2019г. 0406 | 141.186
7 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 26.02.2019г. 1818 | 129.095
8 | СЭС | 7 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 01.03.2019г. 1222 | 103.6875
9 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ - 110 кВ «ЭГРЭС - Иультин» | 01.03.2019г. 2100 | 72.802
10 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 24.03.2019г. 1220 | 282.0332
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 2210.8437

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 9 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 05.04.2019 1033 | 104.37
2 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «ЭГРЭС-Иультин» | 01.05.2019 1215 | 28.61
3 | СЭС | 10 | ВЛ - 110 кВ "БиАЭС - Бета" | 09.05.2019 1801 | 2.16
4 | СЭС | 11 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 26.05.2019 1535 | 11.0086
5 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 2 | ГГУ-3 | 06.06.2019 2211 | 0.8
6 | ЧТЭЦ | 1 | В-110 Т-2 | 08.06.2019 1221 | 0
7 | СЭС | 12 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 15.06.2019 0922 | 14.633
8 | СЭС | 13 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 17.06.2019 1346 | 7.46
9 | СЭС | 14 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 19.06.2019 1304 | 0
10 | СЭС | 15 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 23.06.2019 1446 | 0.63
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 169.6716

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
3 квартал 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 16 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Комсомольский» | 05.07.2019 18:52 | 0
2 | СЭС | 17 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 05.07.2019 20:24 | 17.12
3 | СЭС | 18 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 05.07.2019 22:40 | 13.983
4 | СЭС | 19 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 12.07.2019 11:34 | 13.78
5 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 3 | ГГУ-3 | 15.07.2019 08:46 | 0.53
6 | СЭС | 20 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 19.07.2019 17:46 | 33.767
7 | СЭС | 21 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Комсомольский» | 10.08.2019 14:56 18:16 | 10.602
8 | СЭС | 22 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 13.08.2019 15:39 | 44.192
9 | СЭС | 23 | ВЛ-35 кВ «Встречный-Безымянный» | 14.08.2019 07:42 | 0
10 | ЭГРЭС | 3 | ВЛ - 110 кВ "ЭГРЭС - Иультин" | 17.08.2019 00:30 | 4.42
11 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 4 | ГГУ-5 | 23.09.2019 08:35 | 0.9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 139.294

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 5 | Действием ДЗТ отключены Т-1, Т-2 (при включении ТГ ст. №"2 на АТЭЦ) - отсутствие синхронизации | 09.10.2019 19:02 | 3.5
2 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 6 | Действием ДЗТ отключен Т-2 (при включении ТГ ст. №"2 на АТЭЦ) - отсутствие синхронизации | 13.10.2019 22:11 | 4.675
3 | АТЭЦ | 7 | В результате образования свища ложное срабатывание защиты по понижению уровня воды в барабане КА-2 | 15.10.2019 21:21 | 3.25
4 | ЧТЭЦ | 2 | ПС КСМ, откл. В-110 ВЛ Южный, ТЗНП 1,3 ст. | 22.11.2019 07:12 | 1.202
5 | СЭС | 24 | Действием защиты ТЗНП Iст. Отключился В-110-ВЛ "Встречный" на БиАЭС | 26.11.2019 16:48 | 9.7
6 | СЭС | 25 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 11.12.2019 18:07 | 112.355
7 | СЭС | 26 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 14.12.2019 11:36 | 21.033
8 | ЭГРЭС | 4 | ВЛ-110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 18.12.2019 08:40 | 0
9 | СЭС | 27 | В-110 кВ ВЛ "Прима" | 21.12.2019 06:14 | 0.75
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 156.465