## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ "Южный-Комсомольский" ВЛ-110 кВ "Бета-Гамма" | 02.01.2022 18:50 | 6476.4946
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ "Бета-Гамма" | 19.01.2022 09:21 | 424.6455
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 14.02.2022 00:30 | 614.2079
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 7515.348

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | АТЭЦ | 1 | Турбоагрегат ТГ № 2 | 06.05.2022 09:07 | 0.876
2 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ Гамма-Комсомольский (1964 г.в.) | 10.05.2022 21:41 | 0
3 | ЧТЭЦ | 1 | ПС 110 кВ Береговая | 13.05.2022 11:08 | 0
4 | СЭС | 5 | ПС 110 "Прима" (1963 г.в.) | 24.05.2022 06:53 | 3.1663
5 | АТЭЦ | 2 | ТГ № 2 | 26.05.2022 00:32 | 8.8
6 | СЭС | 6 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный (1962 г.в.) | 27.05.2022 05:03 | 8.0014
7 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский (1964 г.в.) | 02.06.2022 19:02 | 0.9599
8 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский (1962 г.в.) | 12.06.2022 16:12 | 16.3799
9 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Гамма -Комсомольский (1964 г.в.) | 16.06.2022 09:34 | 10.7202
10 | СЭС | 10 | ВЛ- 110 кВ Встречный-Черский (1970 г.в.) | 21.06.2022 07:37 | 65.717
11 | СЭС | 11 | ВЛ- 110 кВ Встречный-Черский (1970 г.в.) | 26.06.2022 17:35 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 114.6207

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0