## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 упр. | ВЛ 6 кВ Озерный | 11.01.2024 23:12 | 3.6
2 | СЭС | 1 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 15.01.2024 00:14 | 0.3
3 | СЭС | 2 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 20.01.2024 14:20 | 147.05
4 | ЭГРЭС | 1 | Циркуляционный насос ЦН-3 | 26.01.2024 15:50 | 249
5 | АТЭЦ | 1 упр. | ВЛ 6 кВ 3 квартал | 26.01.2024 17:31 | 16.73
6 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.01.2024 04:26 | 712.9
7 | АТЭЦ | 2 упр. | КЛ 6 кВ ДК | 29.01.2024 16:27 | 29.274
8 | АТЭЦ | 3 упр. | КЛ 6 кВ Баклан | 20.02.2024 08:15 | 11.7
9 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 21.02.2024 09:41 | 0.15
10 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 21.02.2024 12:07 | 0
11 | СЭС | 1 упр. | КЛ 6 кВ№76 | 26.02.2024 14:00 | 0.532
12 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.02.2024 11:31 | 156.507
13 | СЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ № 24 | 01.03.2024 15:50 | 0.243
14 | СЭС | 3 упр. | ВЛ 6 кВ № 75 | 02.03.2024 09:40 | 0.215
15 | ЧТЭЦ | 1 | В-6-ТС-3 | 25.03.2024 09:49 | 0
16 | СЭС | 6 | ПС 110 кВ Встречный | 28.03.2024 10:50 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 1328.201

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Билибино-Прима с отпайкой на Тепличный к-т | 02.04.2024 15:21 | 0
2 | СЭС | 4 упр | ВЛ-35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 09.04.2024 14:17 | 1.66
3 | ЭГРЭС | 3 | Циркуляционный насос ЦН-2 | 12.04.2024 09:46 | 39.36
4 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.04.2024 12:13 | 3.966
5 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 20.04.2024 07:43 | 0
6 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 08.05.2024 07:43 | 0.236
7 | СЭС | 12 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 09.05.2024 09:13 | 5.5828
8 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 12.05.2024 13:33 | 3.733
9 | АТЭЦ | 4упр | ПС-1 6 кВ | 14.05.2024 13:56 | 14.04
10 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский | 16.05.2024 17:08 | 0
11 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский | 05.06.2024 00:35 | 0
12 | ЧТЭЦ | 2 | Т-1 | 10.06.2024 09:05 | 0
13 | СЭС | 17 | ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский | 10.06.2024 23:08 | 0
14 | СЭС | 18 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 12.06.2024 14:09 | 0
15 | СЭС | 19 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 15.06.2024 13:03 | 0
16 | СЭС | 20 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 19.06.2024 12:00 | 0
17 | СЭС | 21 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 23.06.2024 15:30 | 0
18 | СЭС | 22 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 23.06.2024 22:37 | 0
19 | СЭС | 23 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 24.06.2024 16:15 | 0
20 | ЧТЭЦ | 3 | КА №1 | 24.06.2024 01:18 | 0
21 | СЭС | 24 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 30.06.2024 13:58 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 68.5778

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0