## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ 110 кв ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на с. Амгуэма | 17.01.2026 15:00 | 0.69
2 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Билибино – Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 22.01.2026 03:15 | 461.417
3 | СЭС | 4 | ПС 110 кВ Алискерово | 25.01.2026 06:46 | 133.9
4 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кв ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на с. Амгуэма | 28.01.2026 23:29 | 16.72
5 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Билибино – Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 30.01.2026 05:40 | 0.0693
6 | АТЭЦ | 1 | ВЛ 6-10 кВ | 17.02.2026 06:15 | 15.722
7 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Билибино – Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 12.03.2026 10:29 | 2.468
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 630.9863

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 2 | ВЛ 35 кВ Комсомольский – Рыткучи | 06.04.2026 09:24 | 9.875
2 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Билибино – Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 16.04.2026 17:10 | 190.28
3 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 02.05.2026 06:47 | 3,835
4 | СЭС | 10 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Бета - Билибино | 19.05.2026 03:51 | 4,0
5 | СЭС | 4 | ТН‑35 | 19.05.2026 19:50 | 373,8
6 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Бета - Билибино | 20.05.2026 18:13 | 2,133
7 | ГМТЭЦ | 1 | ПС 35 кВ | 07.06.2026 07:34 | 12.264
8 | ЭГРЭС | 3 | ТА-1 | 07.06.2026 19:40 | 5.38
9 | ГМТЭЦ | 1 | ГГУ-5 | 28.06.2026 22:01 | 2,84
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 217.799

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
3 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2026 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0