## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 13.01.2021 21:58 | 0
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 23.01.2021 23:32 | 95.083
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 02.02.2021 10:52 | 1.1484
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 03.02.2021 13:10 | 179.083
5 | ЭГРЭС | 1 | В-110 ВЛ "ЭГРЭС-Иультин" | 03.02.2021 20:50 | 349.952
6 | ЧТЭЦ | 1 | ТС-3 | 04.02.2021 09:19 | 0
7 | СЭС | 5 | ВЛ-35 кВ «ЧТЭЦ-Вега» | 04.02.2021 10:24 | 4.8
8 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Гамма-Комсомольский» | 13.02.2021 19:35 | 0.208
9 | СЭС | 7 | Подстанция "Южный" | 16.03.2021 03:49 | 6.156
10 | АТЭЦ | 1 | ШБМ-1А КМ № 1 | 30.03.2021 12:23 | 9.1
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 645.5304

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 8 | ВЛ- 110 кВ "БиАЭС-Бета" | 05.04.2021 14:41 | 1.361
2 | СЭС | 9 | ВЛ- 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 16.04.2021 12:38 | 0.156
3 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ- 110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 18.04.2021 08:43 | 217.08
4 | СЭС | 10 | ВЛ- 110 кВ "Береговая-Южный" | 28.04.2021 17:08 | 35.409
5 | СЭС | 11 | ПС Южный | 03.05.2021 01:06 | 5.8933
6 | СЭС | 12 | ВЛ- 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 05.05.2021 04:46 | 0
7 | СЭС | 13 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 16.06.2021 01:45 | 1.14
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 261.0393

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 14 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 10.07.2021 14:30 | 0
2 | СЭС | 15 | ВЛ- 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 10.07.2021 21:30 | 22.4704
3 | СЭС | 16 | ВЛ- 110 кВ Гамма-Комсомольский | 16.07.2021 10:56 | 0.238
4 | СЭС | 17 | ВЛ- 110 кВ БиАЭС-Встречный | 21.07.2021 14:09 | 0
5 | СЭС | 18 | ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" | 27.07.2021 13:25 | 609
6 | СЭС | 19 | ВЛ- 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 04.08.2021 04:31 | 0.707
7 | СЭС | 20 | ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" | 03.09.2021 03:46 | 94.3433
8 | СЭС | 21 | ВЛ- 110 кВ "БиАС-Встречный" | 04.09.2021 21:47 | 0
9 | СЭС | 22 | ВЛ- 110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 05.09.2021 10:20 | 0.0063
10 | СЭС | 23 | ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" | 06.09.2021 20:29 | 0.03455
11 | СЭС | 24 | ВЛ-110 кВ "Билибино-Песчанка" | 15.09.2021 10:48
12 | СЭС | 25 | ВЛ-110 кВ "Билибино-Песчанка" | 24.09.2021 15:40
13 | СЭС | 26 | ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" | 27.09.2021 10:28
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 726.7995

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2021 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0