## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ "Южный-Комсомольский" ВЛ-110 кВ "Бета-Гамма" | 02.01.2022 18:50 | 6476.4946
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ "Бета-Гамма" | 19.01.2022 09:21 | 424.6455
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ "Гамма-Комсомольский" | 14.02.2022 00:30 | 614.2079
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 7515.348

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | АТЭЦ | 1 | Турбоагрегат ТГ № 2 | 06.05.2022 09:07 | 0.876
2 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ Гамма-Комсомольский (1964 г.в.) | 10.05.2022 21:41 | 0
3 | ЧТЭЦ | 1 | ПС 110 кВ Береговая | 13.05.2022 11:08 | 0
4 | СЭС | 5 | ПС 110 "Прима" (1963 г.в.) | 24.05.2022 06:53 | 3.1663
5 | АТЭЦ | 2 | ТГ № 2 | 26.05.2022 00:32 | 8.8
6 | СЭС | 6 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный (1962 г.в.) | 27.05.2022 05:03 | 8.0014
7 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский (1964 г.в.) | 02.06.2022 19:02 | 0.9599
8 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский (1962 г.в.) | 12.06.2022 16:12 | 16.3799
9 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Гамма -Комсомольский (1964 г.в.) | 16.06.2022 09:34 | 10.7202
10 | СЭС | 10 | ВЛ- 110 кВ Встречный-Черский (1970 г.в.) | 21.06.2022 07:37 | 65.717
11 | СЭС | 11 | ВЛ- 110 кВ Встречный-Черский (1970 г.в.) | 26.06.2022 17:35 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 114.6207

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 | КА ст.№ 4 | 01.07.2022 21:04 | 20.09
2 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 12.07.2022 21:03 | 0
3 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 12.07.2022 23:52 | 0.8607
4 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 18.07.2022 15:44 | 1.0667
5 | СЭС | 16 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 18.07.2022 20:39 | 0
6 | СЭС | 17 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 31.07.2022 15:33 | 1.7808
7 | ЧТЭЦ | 2 | КА ст.№ 2 | 01.08.2022 21:09 | 2.793
8 | СЭС | 18 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 11.08.2022 15:42 | 1.6124
9 | СЭС | 19 | ВЛ 110 кВ Бета - Гамма | 13.08.2022 14:43 | 0
10 | СЭС | 20 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 26.08.2022 14:24 | 5.368
11 | СЭС | 21 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Комсомольский | 03.09.2022 17:56 | 0.321
12 | СЭС | 22 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 22.09.2022 14:11 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 33.8926

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2022 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0