## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 05.01.2023 09:59 | 202.5538
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ БиАЭС-Встречный | 15.01.2023 13:22 | 1.92
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ "Кекура-Песчанка" | 28.01.2023 13:31 | 2.416
4 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 30.01.2023 17:06 | 3.1549
5 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Комсомольский-Южный | 20.02.2023 23:02 | 102.9669
6 | СЭС | 6 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 11.03.2023 12:06 | 168.973
7 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 29.03.2023 01:23 | 474.8107
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 956.7954

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЧТЭЦ | 1 | КРУ ХВО, ТСН-7 и ТСН-8 | 01.04.2023 20:36 01.04.2023 11:36 | 0
2 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 13.04.2023 21:23 | 369.708
3 | СЭС | 9 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 16.04.2023 19:28 | 0
4 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ- 110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 21.04.2023 13:30 | 13.838
5 | СЭС | 10 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 29.04.2023 11:29 | 19.8017
6 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 02.05.2023 11:07 | 2.76
7 | СЭС | 12 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Прима | 07.05.2023 22:38 | 0.2915
8 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Комсомольский | 10.05.2023 08:49 | 19.3113
9 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 15.05.2023 08:42 | 4.346
10 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 17.05.2023 21:10 | 20.12
11 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ- 110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 18.05.2023 09:01 | 11.88
12 | СЭС | 16 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 21.05.2023 21:52 | 256.079
13 | СЭС | 17 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 26.05.2023 09:08 | 3.1633
14 | СЭС | 18 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 26.05.2023 21:50 | 93.1336
15 | СЭС | 19 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 28.05.2023 16:28 | 447.7792
16 | ЭГРЭС | 3 | ВЛ- 110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 29.05.2023 19:10 | 22.61
17 | СЭС | 20 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Комсомольский | 30.05.2023 13:58 | 23.4823
18 | СЭС | 21 | ВЛ 110 Кв Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 01.06.2023 04:24 | 3.0375
19 | СЭС | 22 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 07.06.2023 12:29 | 0
20 | СЭС | 23 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Комсомольский | 10.06.2023 17:04 | 0
21 | СЭС | 24 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 15.06.2023 20:18 | 0
22 | СЭС | 25 | ВЛ- 110 кВ "Встречный-Черский" | 20.06.2023 09:38 | 0
23 | СЭС | 26 | ВЛ 110 кВ Комсомольский-Майское | 20.06.2023 12:32 | 0
24 | СЭС | 27 | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 21.06.2023 16:27 | 0
25 | ЭГРЭС | 4 | ТГст.№3. | 23.06.2023 14:18 | 0
26 | СЭС | 28 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 30.06.2023 04:20 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 1311.3414

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 29 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 01.07.2023 09:51 | 3.445
2 | СЭС | 30 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 02.07.2023 00:25 | 2.97
3 | СЭС | 31 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 06.07.2023 23:16 | 0
4 | СЭС | 32 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский (1964 г.в.) | 08.07.2023 06:20 | 118.58
5 | СЭС | 33 | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 10.07.2023 15:43 | 8.1766
6 | СЭС | 34 | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма Бета-Алискерово | 14.07.2023 16:28 | 12.4724
7 | СЭС | 35 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 18.07.2023 02:03 | 3.325
8 | СЭС | 36 | ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский | 20.07.2023 01:18 | 10.221
9 | СЭС | 37 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.07.2023 07:51 | 3.1083
10 | СЭС | 38 | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 22.07.2023 17:14 | 34.37
11 | СЭС | 39 | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный | 29.07.2023 08:11 | 19.029
12 | СЭС | 40 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 27.08.2023 19:34 | 4.4028
13 | СЭС | 41 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - РП Билибино | 15.09.2023 17:39 | 0
14 | СЭС | 42 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 17.09.2023 02:12 | 0
15 | СЭС | 43 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Билибино | 23.09.2023 01:15 | 0
16 | СЭС | 44 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 28.09.2023 21:23 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 220.1001

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2023 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0