## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 20.01.2020 02:03 | 86.867
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 29.01.2020 00:07 | 0.4333
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 11.02.2020 02:44 | 86.365
4 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 27.02.2020 19:38 | 166.375
5 | ЭГРЭС | 1 | В-110 ВЛ "ЭГРЭС-Иультин" | 04.03.2020 03:54 | 7.91
6 | СЭС | 5 | ВЛ-110 кВ «ЧТЭЦ-Береговая» | 29.03.2020 22:01 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 347.9503

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Береговая-Южный» | 06.04.2020 00:15 | 0.796
2 | СЭС | 7 | ВЛ-110 кВ «Гамма - КСМ» | 30.04.2020 13:54 | 23
3 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ «Бетта-Гамма» | 04.05.2020 02:08 | 0
4 | СЭС | 9 | ВЛ-110 кВ «Южный-КСМ» | 11.06.2020 03:30 | 4.6
5 | СЭС | 10 | ВЛ-110 кВ «КСМ-Гамма» | 13.06.2020 03:45 | 0
6 | СЭС | 11 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 22.06.2020 05:41 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 28.396

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 12 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 02.07.2020 23:48 | 72.417
2 | СЭС | 13 | ВЛ-35 кВ «Встречный-Безымянный» | 17.07.2020 11:38 | 29.73
3 | СЭС | 14 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 21.07.2020 16:12 | 0.35
4 | СЭС | 15 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 23.07.2020 16:27 | 217.333
5 | ЧТЭЦ | 1 | Откл.ТС-2. Потеря СН | 22.08.2020 17:42 | 0.245
6 | СЭС | 16 | ВЛ - 110 кВ «Гамма-Комсомольский» | 14.09.2020 07:37 | 4.605
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 324.68

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2020 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 17 | ВЛ - 110 кВ «Гамма-Комсомольский» | 09.10.2020 13:52 | 0.38
2 | СЭС | 18 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 06.11.2020 04:57 | 70.9
3 | ЧТЭЦ | 2 | В 05:25 на ЧТЭЦ действием ДЗТ откл. В-6, В-35 ТС-3. Потеря СН | 12.11.2020 14:25 | 49.276
4 | СЭС | 19 | ВЛ-110 кВ «Гамма-Комсомольский» | 25.11.2020 10:17 | 0
5 | СЭС | 20 | ВЛ-110 кВ «Южный-Комсомольский» | 25.11.2020 19:30 | 0.45045
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 121.0065