## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2016 | 2017 | Откл. 2017/2016 | Примечание
110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0
| МВА | 175.7 | 175.7 | 0
35 кВ | шт. | 12 | 12 | 0
| МВА | 61 | 61 | 0
6-10/0,4 кВ | шт. | 73 | 70 | -3 | отклонение связано с выводом из эксплуатации ТП 6/0,4 кВ № 216, 253, 239
| МВА | 52.59 | 50.434 | -2.156
Итого 35-220 | шт. | 21 | 21 | 0
| МВА | 236.7 | 236.7 | 0
Итого 6-220 | шт. | 94 | 91 | -3 | отклонение связано с выводом из эксплуатации ТП 6/0,4 кВ № 216, 253, 239
| МВА | 289.29 | 287.134 | -2.156
ВЛ, в т.ч. |  | 1283.7 | 1283.7 | 0
110 кВ | км | 1043.57 | 1043.57 | 0
35 кВ | км | 154.77 | 154.77 | 0
6 кВ | км | 62.23 | 62.23 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 23.13 | 23.13 | 0
КЛ, в т.ч. | км | 22.7 | 22.7 | 0
35 кВ | км | 0.358 | 0.358 | 0
6 кВ | км | 21.03 | 21.03 | 0
0,4 кВ | км | 1.312 | 1.312 | 0