## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2018 | 2019 | Откл. 2019/2018 | Примечание
110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0
| МВА | 175.7 | 175.7 | 0
35 кВ | шт. | 12 | 12 | 0
| МВА | 61 | 61 | 0
6-10/0,4 кВ | шт. | 72 | 74 | 2.7778 | В 2019 г. в филиалах АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС и Северные электрические сети введены в эксплуатацию КТП 6/0,4 кВ 2 км и КТП 6/0,4 кВ № 177 соотвественно.
| МВА | 51.234 | 51.197 | -0.072218
Итого 35-220 | шт. | 21 | 21 | 0
| МВА | 236.7 | 236.7 | 0
Итого 6-220 | шт. | 93 | 95 | 2.1505 | В 2019 г. в филиалах АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС и Северные электрические сети введены в эксплуатацию КТП 6/0,4 кВ 2 км и КТП 6/0,4 кВ № 177 соотвественно.
| МВА | 287.934 | 287.897 | -0.01285
ВЛ, в т.ч. |  | 1234.159 | 1234.159 | 0
110 кВ | км | 993.889 | 993.889 | 0
35 кВ | км | 154.77 | 154.77 | 0
6 кВ | км | 62.1 | 62.1 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 23.4 | 23.4 | 0
КЛ, в т.ч. | км | 22.67 | 22.67 | 0
35 кВ | км | 0.358 | 0.358 | 0
6 кВ | км | 21 | 21 | 0
0,4 кВ | км | 1.312 | 1.312 | 0