## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2019 | 2020 | Откл. 2020/2019 | Примечание
110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0
| МВА | 175.7 | 175.7 | 0
35 кВ | шт. | 12 | 11 | -8.3333 | В 2020 г. в филиале АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети выведена из эксплуатации ПС 35/0,4 кВ Ретранслятор-Встречный.
| МВА | 61 | 60.9 | -0.16393
6-10/0,4 кВ | шт. | 74 | 76 | 2.7027 | В ОП Анадырская ТЭЦ в 2020 году для технологического присоединения потребителей построены ТП 6/0,4 кВ № 20А = 0,25 МВА, ТП 6/0,4 кВ № 51А = 0,04 МВА.
| МВА | 51.197 | 51.487 | 0.56644
Итого 35-220 | шт. | 21 | 20 | -4.7619
| МВА | 236.7 | 236.6 | -0.042248
Итого 6-220 | шт. | 95 | 96 | 1.0526
| МВА | 287.897 | 288.087 | 0.065996
ВЛ, в т.ч. | км | 1234.147 | 1234.147 | 0
110 кВ | км | 993.889 | 993.889 | 0
35 кВ | км | 153.658 | 153.658 | 0
6 кВ | км | 62.8 | 62.8 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 23.8 | 23.8 | 0
КЛ, в т.ч. | км | 21.746 | 22.126 | 1.7474
35 кВ | км | 1.692 | 1.692 | 0
6 кВ | км | 18.65 | 18.65 | 0
0,4 кВ | км | 1.404 | 1.784 | 27.0655 | Стоительство новых ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей.