## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2020 | 2021 | Откл. 2021/2020 | Примечание
110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0
| МВА | 175.7 | 175.7 | 0
35 кВ | шт. | 11 | 11 | 0
| МВА | 60.9 | 60.9 | 0
6-10/0,4 кВ | шт. | 76 | 79 | 3.9474 | В ОП Анадырская ТЭЦ в 2021 году для технологического присоединения потребителей построена и введена в эксплуатацию ТП-24Б мощность 40 кВА, в филиале АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети введены в эксплуатацию ТП-126 мощность 400 кВА, ТП-240 мощность 250 кВА, ТП-243 мощность 160 кВА.
| МВА | 51.487 | 52.337 | 1.6509
Итого 35-220 | шт. | 20 | 20 | 0
| МВА | 236.6 | 236.6 | 0
Итого 6-220 | шт. | 96 | 99 | 3.125
| МВА | 288.087 | 288.937 | 0.29505
ВЛ, в т.ч. | км | 1232.921 | 1130.88 | -8.2764
110 кВ | км | 993.889 | 889.38 | -10.5152 | Участок ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин оп. № 437 - 970 не эксплуатируется
35 кВ | км | 151.4 | 151.4 | 0
6 кВ | км | 63.8 | 63.8 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 23.832 | 26.3 | 10.3558 | Стоительство новых ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей.
КЛ, в т.ч. | км | 31.984 | 32.51 | 1.6446
35 кВ | км | 0 | 0 | 0
6 кВ | км | 30.2 | 30.2 | 0
0,4 кВ | км | 1.784 | 2.31 | 29.4843 | Стоительство новых ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей.