## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2021 | 2022 | Откл. 2022/2021 | Примечание
110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0
| МВА | 175.7 | 175.7 | 0
35 кВ | шт. | 11 | 11 | 0
| МВА | 60.9 | 60.9 | 0
6-10/0,4 кВ | шт. | 79 | 80 | 1 | Введена в эксплуатацию ТП 6/0,4 кВ в филиале АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети.
| МВА | 52.337 | 52.59 | 0.253
Итого 35-220 | шт. | 20 | 20 | 0
| МВА | 236.6 | 236.6 | 0
Итого 6-220 | шт. | 99 | 100 | 1
| МВА | 288.937 | 289.19 | 0.253
ВЛ, в т.ч. | км | 1130.88 | 1365.9 | 235.02
110 кВ | км | 889.38 | 1124.4 | 235.02 | Введена в эксплуатацию ВЛ 110 кВ "Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура"
35 кВ | км | 151.4 | 151.4 | 0
6 кВ | км | 63.8 | 63.8 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 26.3 | 26.3 | 0
КЛ, в т.ч. | км | 20.81 | 20.81 | 0
35 кВ | км | 0 | 0 | 0
6 кВ | км | 18.5 | 18.5 | 0
0,4 кВ | км | 2.31 | 2.31 | 0