Сведения об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций

| Подстанции | Единица измерения | 2021г. | 2022г. | Отклонение 2022г./2021г. | 2023г. | Отклонение 2023г./2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС, в том числе | шт. | - | - | - |  |  |
|  | МВА | - | - | - |  |  |
| 220 кВ | шт. | - | - | - |  |  |
|  | МВА | - | - | - |  |  |
| 110 кВ | шт. | 9 | 9 | 0% | 10 | 11,11% |
|  | МВА | 175,7 | 175,7 | 0% | 188,3 | 7,17% |
| 35 кВ | шт. | 11 | 11 | 0% | 13 | 18,18% |
|  | МВА | 60,9 | 60,9 | 0% | 100,9 | 65,68% |
| ТП 6(10)-35 кВ | шт. | 138 | 140 | 0,72% | 140 | 0,00% |
|  | МВА | 101,207 | 101,457 | 0,25% | 101,01 | -0,44% |
| Итого ПС 35-220 кВ | шт. | 20 | 20 | 0% | 23 | 15,00% |
|  | МВА | 236,6 | 236,6 | 0% | 289,2 | 22,23% |
| Итого ПС (ТП) 6-220 кВ | шт. | 158 | 160 | 0,63% | 163 | 1,88% |
|  | МВА | 337,807 | 338,057 | 0,07% | 390,21 | 15,43% |

Протяженность линий электропередачи по цепям

| Линии электропередачи | Единица измерения | 2021г. | 2022г. | Отклонение 2022г./2021г. | 2023г. | Отклонение 2023г./2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ, в том числе | км | - | - | - | - | - |
| 220 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | км | 1117,68 | 1352,68 | 21% | 1843,717 | 36,3% |
| 35 кВ | км | 151,4 | 151,4 | 0% | 153,739 | 1,5% |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6 кВ | км | 79,6 | 79,6 | 0% | 94,246 | 18,4% |
| 0,4 кВ и ниже | км | 28,11 | 28,11 | 0% | 25,650 | -8,8% |
| КЛ, в т.ч. | км | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 35 кВ | км | 0 | 0 | 0% | 9,383 | 100,0% |
| 10/6/0,4 кВ, в т.ч.: | км | 107,1 | 107,1 | 0% | 107,715 | 0,6% |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6(3) кВ | км | 56,4 | 56,4 | 0% | 56,836 | 0,8% |
| 0,4 кВ | км | 50,7 | 50,7 | 0% | 50,879 | 0,4% |