## ВЛ,КЛ,ПС
Приложение N 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
п. 1.3 Об объектах электросетевого хозяйства АО "Чукотэнерго"
Количество и установленная мощность ПС, протяженность ЛЭП | Ед, измер | АО "Чукотэнерго"
ПС |  | 2015 | 2016 | Откл. 2016/2015 | Примечание
110 кВ | шт. | 10 | 9 | -1 | вывод из эксплуатации ПС Гремучий тр-р 5.6 кВа
| МВА | 181.3 | 175.7 | -5.6
35 кВ | шт. | 13 | 11 | -2 | вывод из экспл: ПС 18 км-ЧРМЗ ПС Янранай
| МВА | 69.36 | 61 | -8.36
6-10/0,4 кВ | шт. | 85 | 85 | 0
| МВА | 59.74 | 59.33 | -0.41 | отклонение связано с пересмотром мощности оборудования подстанций на основании действующей схемы
Итого 35-220 | шт. | 23 | 20 | -3
| МВА | 250.66 | 236.7 | -13.96
Итого 6-220 | шт. | 108 | 105 | -3
| МВА | 310.4 | 296.03 | -14.37
ВЛ, в т.ч. |  | 1319.298 | 1283.598 | -35.7
110 кВ | км | 1079.2 | 1043.5 | -35.7 | вывод из эксплуатации ВЛ 110 Гамма-Гремучий
35 кВ | км | 154.741 | 154.741 | 0
6 кВ | км | 62.226 | 62.226 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 23.131 | 23.131 | 0
ВЛ по цепям, в т.ч. |  | 210.6 | 210.6 | 0
110 кВ | км | 183.3 | 183.3 | 0
35 кВ | км | 11.9 | 11.9 | 0
6 кВ | км | 11.3 | 11.3 | 0
0,5 кВ и ниже | км | 4.1 | 4.1 | 0
КЛ, в т.ч. | км | 22.7 | 22.7 | 0
35 кВ | км | 0.358 | 0.358 | 0
6 кВ | км | 21.03 | 21.03 | 0
0,4 кВ | км | 1.312 | 1.312 | 0