# Приложение N 2.14

к приказу АО «Чукотэнерго»

от 29.11.2018 N 612

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2018 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 219,0 | 154,8 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 25 304 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 518,7 | 202,2 | Уголь Бурый 3 Бр | 56.158 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи |
|  | Газ |  |  | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 6760 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 657,9 | 207,6 | Уголь каменный марки «Ж», «Г» | 81.498 тыс.т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г.Нерюнгри АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 610,0 | 188,8 | Уголь Бурый 3 Бр. | 79.592 тыс.т. | АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |