# Приложение N 2.14

к приказу АО «Чукотэнерго»

от 29.11.2018 N 612

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2019 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 227.2 | 163,4 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 17 650 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 378,4 | 170 | Уголь Бурый 3 Бр | 4,051 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи |
|  | Газ |  |  | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 38 359 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 702,0 | 213,1 | Уголь каменный марки «Ж» | 86,726 тыс.т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г.Нерюнгри |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 605,7 | 189,1 | Уголь Бурый 3 Бр. | 79.592 тыс.т. | АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот, ООО «Морское Перевозки», Сахалин |