# Приложение N 2.14

к приказу АО «Чукотэнерго»

от 29.11.2018 № 612

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2022 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 204.8 | 159.1 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 24 526 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 445.4 | 177.0 | Уголь Бурый 3 Бр | 4,529 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи |
|  | Газ |  |  | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 35 046 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 803,1 | 260,5 | Уголь каменный марки «Ж» | 63,028 тыс.т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г.Нерюнгри |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 609,8 | 192,0 | Уголь Бурый 3 Бр. | 88.375 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи АО «Хатангский морской торговый порт», Красноярский край |