# Приложение N 2.14

к приказу АО «Чукотэнерго»

от 29.11.2018 № 612

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2023 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 205.8 | 162,3 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 23 832 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 440.1 | 174.8 | Уголь Бурый 3 Бр | 7,982 тыс. т. | АО «Шахта «Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи |
|  | Газ |  |  | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 36 558 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 830,9 | 363,5 | Уголь каменный марки «Ж» | 45,071 тыс. т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г. Нерюнгри. ООО «Владивостокская компания «Северный Путь» |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 638,4 | 197,3 | Уголь Бурый 3 Бр. | 91.879 тыс. т. | АО «Шахта «Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи. ООО «Владивостокская компания «Северный Путь» |