# Приложение N 2.14

к приказу АО «Чукотэнерго»

от 29.11.2018 № 612

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2024 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 206.3 | 159,8 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 23 086 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 428,8 | 176,2 | Уголь Бурый 3 Бр | 11,866 тыс. т. | АО «Шахта «Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи |
|  | Газ |  |  | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 34 150 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 810,6 | 365,7 | Уголь каменный марки «Ж» | 47,689 тыс. т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г. Нерюнгри. ООО «Владивостокская компания «Северный Путь» |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 611,1 | 191,8 | Уголь Бурый 3 Бр. | 78.270 тыс. т. | АО «Шахта «Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи. ООО «Владивостокская компания «Северный Путь» |