# Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2015 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 218.7 | 160.4 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 23.683 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 474.7 | 186.1 | Уголь Бурый 3 Бр | 79.496 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 621.8 | 204.1 | Уголь каменный марки «Ж», «Г» | 68.189 тыс.т. | ЗАО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 594.5 | 199.0 | Уголь Бурый 3 Бр. | 87.034 тыс.т. | ЗАО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |