# Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2016 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 231.1 | 161.0 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 22.059 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 522.6 | 212.5 | Уголь Бурый 3 Бр | 79.951 тыс.т. | ООО «Шахта Угольная» Чукотский АО, п.Угольные Копи |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 620.0 | 201.0 | Уголь каменный марки «Ж», «Г» | 65.104 тыс.т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г.Нерюнгри |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 606.4 | 200.4 | Уголь Бурый 3 Бр. | 76.540 тыс.т. | АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |