# Приложение N 4

к приказу ФАС России

от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации

об используемом топливе на электрических станциях

с указанием поставщиков и характеристик топлива (за 2017 год)

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива |  | Характеристика топлива | Общий расход топлива электростанции за отчетный период | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отпуск электроэнергии,г/кВт*ч | на отпуск теплоэнергии,кг/Гкал |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ | Газ | 227.9 | 159.9 | Газ природный Западно-Озерного месторождения | 24.761 тыс. куб.м. | ООО «Сибнефть-Чукотка», г.Анадырь |
| Анадырская ТЭЦ | Уголь | 568.3 | 213.8 | Уголь Бурый 3 Бр | 71.193 тыс.т. | ОАО «Шахта Угольная» Чукотский АО, Анадырский район, п.Угольные Копи |
| Чаунская ТЭЦ | Уголь | 634.0 | 202.4 | Уголь каменный марки «Ж», «Г» | 64.456 тыс.т. | ООО «Туймаада-Уголь», Республика САХА (Якутия), г.Нерюнгри АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |
| Эгвекинотская ГРЭС | Уголь | 578.0 | 181.2 | Уголь Бурый 3 Бр. | 75.967 тыс.т. | АО «Чукотская торговая компания», Чукотский АО, Иультинский район, п.Эгвекинот |