## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2025 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ 110 кв ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на с. Амгуэма | 07.01.2025 23:24 | 3.99
2 | СЭС | 1 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 10.01.2025 16:21 | 1605.032
3 | СЭС | 2 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 14.01.2025 04:26 | 48,00
4 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Билибино, ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 24.01.2025 06:56 | 318,871
5 | СЭС | 4 | ПС 110 кВ Комсомольский | 24.01.2025 11:20 | 0
6 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 02.02.2025 13:15 | 0.85
7 | СЭС | 6 | ВЛ 110 кВ Комсомольский - Бета - Билибино | 03.02.2025 06:31 | 235.683
8 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на Тепличный комбинат | 03.02.2025 15:02 | 1.728
9 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на Тепличный комбинат ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | 12.02.2025 21:40 | 3.33
10 | ЭГРЭС | 1 упр. | ВЛ 6 кВ Мортпорт | 15.02.2025 18:35 | 0.025
11 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 18.02.2025 07:26 | 2.3
12 | ЧТЭЦ | 1 | КА ст. № 3 | 19.02.2025 17:25 | 0
13 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Валунистый | 03.03.2025 16:00 | 170.3
14 | СЭС | 10 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 05.03.2025 13:11 | 76.592
15 | ЭГРЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ ЭГРЭС - Озерный | 11.03.2025 05:06 | 1.0083
16 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 17.03.2025 13:14 | 38.3
17 | СЭС | 12 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 21.03.2025 10:04 | 2
18 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 28.03.2025 10:39 | 2.4
19 | ЭГРЭС | 3 | ТА ст. № 2 | 31.03.2025 01:45 | 5.52
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 2149.0583

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2025 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 08.04.2025 00:48 | 14.233
2 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 08.04.2025 13:07 | 226.8
3 | АТЭЦ | 1 | Манометр типа ЭКМ-1У | 09.04.2025 14:45 | 3.97
4 | СЭС | 2 упр. | ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | 22.04.2025 09:26 | 0.68
5 | ЭГРЭС | 4 | ТР 35 Т-3 | 23.04.2025 06:35 | 6.91
6 | ЭГРЭС | 5 | Эгвекинотская ГРЭС | 06.05.2025 16:23 | 1.93
7 | СЭС | 16 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 06.05.2025 16:54 | 3.167
8 | ЭГРЭС | 6 | В Дроссель | 26.05.2025 12:24 | 10.81
9 | СЭС | 29 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 03.06.2025 20:17 | 8.4567
10 | СЭС | 32 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 06.06.2025 17:28 | 5.0567
11 | СЭС | 33 | ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 08.06.2025 19:23 | 8.225
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 290.2383

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2025 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2025 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 0